Številka:		401-4-EJN/2023-UL PEF

Datum:      02.03.2023

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

ZA BLAGO – »NAKUP, DOBAVA IN MONTAŽA SOBNIH (split) KLIMATSKIH NAPRAV«,

(evidenčni postopek)

P O V A B I L O

K ODDAJI PONUDBE

I. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

- Naročnik Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, vabi  vse zainteresirane ponudnike, da v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju razpisna dokumentacija), predložijo ponudbo za evidenčno javno naročilo (za storitve) z oznako 401-4-EJN/2023-UL PEF »NAKUP, DOBAVA IN MONTAŽA SOBNIH (split) KLIMATSKIH NAPRAV« za potrebe Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete, Kardeljeva ploščad 16.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene pod v nadaljevanju predstavljenimi pogoji. Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej razpisni dokumentaciji navedene pogoje.

Vsak ponudnik se z oddajo ponudbe strinja in potrjuje, da:

- v celoti soglaša in sprejema pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev;

- je ob izdelavi ponudbe pregledal celotno razpisno dokumentacijo;

- je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- ne bo imel do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka iz naslova stroškov priprave ponudbe, če ne bodo izbrani za izvedbo predmetnega javnega naročila;

- je v ponudbi podal samo resnične oziroma verodostojne izjave;

II. PODATKI O NAROČNIKU

Podatki o naročniku

Naročnik:	Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

Matična številka:		1627082000

Davčna številka:		SI61412198

Številka TRR:			0110 0603 0706 731, odprt pri UJP Ljubljana Bežigrad

Telefon: 			01 5892 301

Telefaks: 			01 5347 997

Kontaktna oseba: 		Janez Gartner, tajnik fakultete

E-pošta:			janez.gartner@pef.uni-lj.si

III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

## 3.1. Pravna podlaga

Naročnik bo postopek oddaje javnega naročila izvedel skladno z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3.

Pri oddaji evidenčnega javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov in drugih dokumentov:

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 28/06 Odl.US: U-I-300/04-25, 29/07 Odl.US: U-I-267/06-41, 40/07, 97/07-UPB1, 30/10 Odl.US: U-I-207/08-10, Up-2168/08-12),

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17),

- ostali veljavni predpisi (zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehnični predpisi) Republike Slovenije in Evropske unije, ki urejajo področje javnih naročil, javnih financ in področje, ki je predmeta javnega naročila.

Ponudnik nima možnosti uveljavljanja pravnega varstva v skladu Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN).

3.2. Predmet naročila – tehnična specifikacija

Predmet javnega naročila je nakup, dobava in montaža sobnih (split) klimatskih naprav (zunanja /notranja enota), za potrebe naročnika Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana.

Vrsta in opis predmeta javnega naročila (storitev) so razvidni iz prilog v nadaljevanju te razpisne dokumentacije (poglavje V, točka 4.3).

Ponudnik mora ponuditi vse razpisano ali zahtevano blago. V kolikor ponudnik ne bi ponudil vseh razpisanih storitev temveč le posamezne, bo naročnik ponudnikovo ponudbo izločil iz postopka.

S ponudnikom, ki bo izbran na podlagi meril, ki so predstavljena v poglavju IX te razpisne dokumentacije, bo sklenjena Pogodba o nakupu, dobavi in montaži sobnih (split) klimatskih naprav.

Vse dobavljeno blago mora izpolnjevati vse zahtevane tehnične karakteristike,  dobave blaga se morajo izvajati strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, uredbo o zelenem javnem naročanju, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi.

Ponujeni artikli morajo v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Morebitna označba blagovne znamke oziroma imen pri posameznem blagu je le orientacijska in zgolj v pomoč ponudniku, da ponudi blago ustrezne, enakovredne kvalitete (po tehničnih ali drugih lastnostih oziroma uporabnosti, mora ustrezati orientacijsko navedeni blagovni znamki).

Ponudnik mora za posamezne pozicije ponuditi blago, ki je najmanj enake ali boljše kvalitete.

3.3. Količine in način naročanja

Ocenjena vrednost naročila je 39.900 EUR brez DDV, za obdobje 24 mesecev.

Navedene so okvirne vrednosti za obseg storitev, kot jih naročnik namerava naročiti letno. Naročnik si pridržuje pravico, da v predračunu navedene ocenjene letne količine in opis specifikacij, v času veljavnosti pogodbe spremeni, glede na lastne potrebe in finančne zmožnosti. Popis specifikacij služi le primerjavi cen ponudnikov in ne predstavlja količinske ali vrstne specifikacije bodočih nakupov.

Cene za navedeno blago v opredeljenih količinah, za čas sklenitve pogodbe (24 mesecev), so navzgor (v smeri podražitve) fiksne za obdobje  12 mesecev, vedno pa se lahko znižajo. Podrobneje morebitno zvišanje oziroma znižanje cene ureja poglavje V, točka 5, te razpisne dokumentacije.

Če bo naročnik naročal blago, ki je navedeno v predračunu (vsebinsko in količinsko enake), bo naročilo oddal z izstavitvijo naročila.

Če bo naročnik naročal storitve oz. blago izven tehničnih specifikacij ali po spremenjenih specifikacijah, bo izbranega izvajalca pred izstavitvijo naročilnega lista pozval k oddaji predračuna.

Sklenjena pogodba naročnika ne zavezuje k naročilu v primeru, da z lastno raziskavo trga ugotovi, da lahko isto naročilo, pod enakimi pogoji, na prostem trgu dobi ceneje, pa izbrani ponudnik, po predhodnem pisnem pozivu za znižanje cene, ne bo prilagodil svoje cene najugodnejši ceni na trgu. Naročnik namreč sledi načelu gospodarne rabe javnih sredstev in lahko z rutinskim preverjanjem cen na trgu preveri konkurenčnost ponujenih cen izvajalcev po sklenjeni pogodbi, s cenami na trgu.

3.4. Sklenitev pogodbe, čas trajanja pogodbenega razmerja

Z izbranim ponudnikom bo Pogodba o nakupu, dobavi in montaži sobnih (split) klimatskih naprav, predvidoma sklenjena za obdobje štiriindvajset (24) mesecev, oz. do izčrpanja vrednosti pogodbe, v kolikor to ne bo v nasprotju z ZJN-3.

Pogodba izteče in preneha veljati predčasno, če znesek nabav po sklenjeni pogodbi pred njenim rednim iztekom, doseže vrednost 39.900 € brez DDV. Če vrednost pogodbe do izteka pogodbe ne bo počrpana v celoti, se lahko pogodba z aneksom podaljša za čas do počrpanja celotne vrednosti pogodbe.

Če se izbrani ponudnik, v treh (3) dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe, ne bo odzval z vračilom podpisanih izvodov pogodbe in le teh poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe.

IV. OPREDELITEV POSTOPKA IZVAJANJA NAROČILA

- Naročanje storitev oz. blaga (povpraševanje za ponudbam) poteka prvenstveno po elektronski pošti, pri čemer se mora ponudnik odzvati na povpraševanje po elektronski pošti praviloma v  5 delovnih urah (odziv na povpraševanje tu ne pomeni dobava blaga, pač pa začetek specifikacije roka končne dobave blaga). Izjemoma je možno tudi naročanje po telefonu. Ponudnik zagotavlja realizacijo posameznih naročil na podlagi e-dopisa ali klica naročnika (lahko iz oddaljene lokacije);

- Ponudnik zagotavlja naročniku telefonsko podporo;

- Ponudnik, v primeru ugotovljenega zastoja ali napake na dobavljeni opremi, zagotavlja takojšen pričetek odprave napake in odpravo le te do polnega delovanja okvarjene naprave;

- Ponudnik mora naročniku dobavljati naročeno blago med 09.00 in 13.00 uro (v primeru dela prostega dneva se dan dostave prestavi na naslednji delovni dan), in sicer najkasneje v roku dvajset  (20) delovnih dni od prejema naročila.

- Ponudnik bo moral naročeno blago dostavljati FCO naročnik  - UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana (vhod v stavbo fakultete). Stroški dostave so že vključeni v ponudbeno ceno.

- Ponudnik mora zagotavljati naročniku montažo dobavljenih klima naprav in njihov zagon, najkasneje v roku 25 dni od prejema naročila

- V primeru, da izbrani ponudnik/dobavitelj naročniku ne more zagotoviti naročene vrste in kvalitete blaga v določenem roku, je dolžan ponuditi nadomestno blago enake ali višje kvalitete (nikakor pa ne nižje kvalitete), čigar cena ne sme presegati cene, ponujene v ponudbi izbranega ponudnika/dobavitelja za naročeno blago. Naročnik mora s tem soglašati, v nasprotnem primeru se šteje, da izbrani ponudnik/dobavitelj ni izpolnil pogodbenih obveznosti.

V. PONUDBA

1. Čas, kraj in način oddaje ponudbe

Vašo ponudbo pričakujemo do 15.03.2023, najkasneje do 12.00 ure, na elektronski naslov: janez.gartner@pef.uni-lj.si  (ponudba z izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi prilogami razpisne dokumentacije v obliki priponk skeniranih originalnih dokumentov).

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko ponudnika po prejemu ponudbe pozove na pogajanja. Predmet pogajanj bo cena.

Predviden datum sprejema odločitve o izbiri ponudbe je 17.03.2023, sklenitve pogodbe pa do 24.03.2023.

Zainteresirani ponudniki lahko morebitna vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo zastavljajo najkasneje do četrtka, 09.03.2023, do 12.00, na elektronski naslov: janez.gartner@pef.uni-lj.si

2. Jezik, valuta, oblika ponudbe

Ponudbe morajo biti napisane v slovenskem jeziku in vrednosti izkazane v evrih.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del dokumentacije, oziroma posameznih delov le-te.

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika.

Ponudnik, ki obrazcev priloga ne bo izpolnil v celoti v skladu z navodili naročnika, ali njegova ponudba ne bo  vsebovala vseh zahtevanih dokazil, bo izločen iz postopka oddaje javnega naročila, njegova ponudba pa bo označena kot nedopustna.

Naročnik ni dolžan sprejeti nobene ponudbe.

3. Veljavnost in stroški ponudbe

Ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od dneva za predložitev ponudbe. Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za dokazovanje tehnične sposobnosti, kadrovske

sposobnosti in obvezna dokazila

Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila, pri pristojnem sodišču ali drugemu organu.

Ponudnik posedovanje dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila, dokazuje izpolnjenim obrazcem Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev - OBR-6 (Priloga 7).

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec OBR-6 (Priloga 7)

# 4.1. OBVEZNA VSEBINA PONUDBE - POGOJI OZ. OSNOVNA SPOSOBNOST

Ponudniki morajo izpolnjevati pogoje za ugotavljanje spodobnosti, kot so podani v nadaljevanju.

Če ni v teh navodilih za posamezna dokazila drugače določeno, so lahko dokazila tudi fotokopije. Če bo naročnik naknadno zahteval originalno listino oziroma dokazilo, ga mora ponudnik predložiti na vpogled v roku, ki ga določi naročnik, sicer bo naročnik njegovo ponudbo izločil iz postopka oddaje javnega naročila. Dokazila morajo odražati aktualno pravno relevantno stanje ponudnika.

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in jih morajo dokazati s predložitvijo dokumentov, kot je navedeno v nadaljevanju te točke.

4.1.1. Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu s pogoji iz te razpisne dokumentacije.

Ponudnik v obrazcu OBR-2 (Priloga 2)  (Excel tabela) in OBR-3 (Priloga 3)  navede ponudbeno ceno, za katero oddaja ponudbo in ostale podatke.

DOKAZILO: Izpolnjena obrazca OBR-2 (Priloga 2)  (Excel tabela) in OBR-3 (Priloga 3)

Končna ponudbena vrednost (vrednost za plačilo) mora biti definirana ob smiselni uporabi določila »ključ v roke« (659. člen OZ), kar pomeni, da kasnejši odmiki od ponudbene – pogodbene vrednosti niso možni.

4.1.2. Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, je naročnik ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

4.2.  Drugi tehnični pogoji

Ponudnik/partner mora izpolnjevati formalne, kadrovske in tehnične pogoje, imeti ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, izkušnje, ugled ter zaposlene z ustreznimi izkušnjami in strokovnim znanjem za izvedbo predmeta javnega naročila v skladu z zahtevami tega naročila.

Vsa zahtevana dela se morajo izvajati strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji, tehničnimi navodili, priporočili in normativi).

Ponudnik mora upoštevati in izpolnjevati veljavno zakonodajo s področja varstva okolja in varnosti ter zdravja pri delu in požarne varnosti ter ostalo dokumentacijo s področja VZD in okolja, ki je relevantna pri izvedbi storitve.

Ponudnik mora priskrbeti vsa potrebna orodja in delovna sredstva, ki jih potrebuje za potrebe montaže klimatskih naprav.

Ponudnik bo opravljena dela obračunaval po cenah na enoto iz svojega ponudbenega predračuna in po dejansko izvršenih količinah, katere bo predhodno potrdila nadzorna oseba naročnika.

Ponudnik bo po zaključku del dostavil vso tehnično dokumentacijo (meritve, ateste, soglasja, izjave, itd.) za vgrajeno opremo ter dokumentacijo za servisiranje in vzdrževanje naprav ter garancijske liste.

Ponudnik mora vse poškodbe, ki nastanejo oz. ki jih povzroči pri izvedbi del, sanirati na svoje stroške.

  - Tehnične specifikacije predmeta naročila:

Splošne specifikacije

Dobava in montaža klima naprav :

- Inverterska klimatska enota stenska (split) klimatska naprava, notranja / zunanja enota, 14 kosov (kot npr. Mitsubishi MSZ-HR35VFK / Zunanja MXZ-HR35VF) - Klimatska naprava - Kasetna klimatska garnitura, 2 kos (kot npr.Kasetna klimatska garnitura Mitsubishi SLZ-M50FA2/ Zunanja SUZ- M50VA)

V ceni mora biti zajeto tudi:

- demontaža morebitnih obstoječih klima naprav (ki se menjajo) in odvoz na deponijo izvajalca - vsa morebitna pomožna dela do zagotovitve funkcionalnosti delovanja naprav - zagon in šolanje uporabnika - čiščenje po opravljenih delih

Opis predmeta/postavke 1: Dobava in montaža klimatske naprave stenska (split) klimatska naprava, notranja / zunanja enota, 14 kosov

Notranja in zunanja enota, stenske izvedbe s tehničnimi karakteristikami:

- nazivna hladilna moč (kW) = 3,5 - hladilna moč min./max. (kW) = 1,1/3,8 kW - nazivna grelna moč: 4,0 kW - grelna moč min/max : (1,3 – 4,6 kW) - nivo hrupa ( hlajenje): 60 db - razred energetske učinkovitosti hlajenje : A++ - razred energetske učinkovitosti gretje : A+ - vrednost učinkovitosti SEER : min 6,2 - vrednost učunkovitosti SCOP : min4,3 - meje obratovanja zunanje temperature hlajenje = (-10 do +46)⁰C - meje obratovanja zunanje temperature gretje = (-10 do +24)⁰C - Wi-Fi vmesnik v notranji enoti

kot npr. Mitsubishi MSZ-HR35VFK / Zunanja MXZ-HR35VF

Opis predmeta/postavke 2: Dobava in montaža klimatske naprave - Kasetna klimatska garnitura, 2 kosa

Notranja in zunanja enota, stenske izvedbe s tehničnimi karakteristikami

- nazivna hladilna moč (kW) = 4,6 kW - hladilna moč min./max. (kW) = 1,0 / 5,2 kW - nazivna grelna moč: 5,0 kW - grelna moč min/max : (1,3 – 5,5 kW) - nivo hrupa ( hlajenje): 60 db - razred energetske učinkovitosti hlajenje : A++ - razred energetske učinkovitosti gretje : A+ - vrednost učinkovitosti SEER : min 6,3 - vrednost učunkovitosti SCOP : min4,2 - meje obratovanja zunanje temperature hlajenje = (-15 do +46)⁰C - meje obratovanja zunanje temperature gretje = (-10 do +24)⁰C

kot npr. Mitsubishi SLZ-M50FA2/ Zunanja SUZ- M50VA

Garancijska doba

3 leta za blago in storitev montaže.

Zagotavljanje rezervnih delov 3 leta garancije + 7 let

OKOLJSKE ZAHTEVE ZA KLIMATSKE NAPRAVE:

Klimatska naprava mora imeti razmerje sezonske energijske učinkovitosti SEER ≥ 6,3, zaradi česar je glede hlajenja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A++, in koeficient sezonske učinkovitosti SCOP ≥ 4,20 , zaradi česar je glede ogrevanja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A +  ali višje.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali

- nalepko o energijski učinkovitosti, ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

V PONUDBI JE POTREBNO DODATNO UPOŠTEVATI ŠE NASLEDNJE:

- preboje za instalacije in tesnjenje, vključno z potrebnimi gradbenimi popravili;

- nadometni inštalacijski kanali za inštalacije;

- po potrebi manjša gradbeno obrtniška popravila;

V tehničnih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika. Če ponujeno blago in storitve ne ustrezajo minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči. Ponujena oprema mora biti tovarniško nova z naloženimi zadnjimi gonilniki in strojno kodo. Ponudba mora biti celovita, vsebovati mora strojno in programsko opremo z namestitvijo, nastavitvami, garancijo ter pripadajočo uporabniško in namestitveno dokumentacijo. Vsa ponujena oprema mora vsebovati vse komponente, mrežno ter računalniško opremo in pripadajoče vmesnike, kable in drobni material.

Dobavljeno blago mora biti novo, avtentično, tehnično brezhibno in zapakirano v originalni embalaži proizvajalca, ne sme biti obnovljeno ali že uporabljeno, z tri (3) letno garancijo, ki teče od dneva prevzema s strani naročnika. Nazivi, proizvajalci, znamke ali tipi naprav in opreme so v razpisni dokumentaciji navedeni zgolj kot primer in so zamenljivi z najmanj enakovrednimi po funkcionalnih, zmogljivostnih, tehničnih lastnostih, načinu delovanja ter združljivi z obstoječimi napravami in opremo. Breme dokazovanja enakovrednosti ponujene opreme je na strani ponudnika.

Izbrani ponudnik mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov še najmanj 7 leti po izteku garancije.

Obvezni sestavni del dokazovanja združljivosti in enakovrednosti naprav in opreme je dokazilo proizvajalca obstoječe vgrajene opreme pri naročniku o združljivosti ponujene opreme z obstoječo, kjer je to potrebno. V kolikor dokazilo ne bo pridobljeno oziroma ponujena oprema ne bo ustrezala minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila že v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb.

Če izpolnjevanje katere od zahtevanih tehničnih zahtev za ponujeno opremo ne bo nedvoumno razvidna ali če določenega dejstva o izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnik ne bo mogel preveriti sam, si naročnik pridržuje pravico do dodatnega poziva ponudniku k predložitvi oziroma dopolnitvi ustreznih dokazil.

Tehnična dokumentacija proizvajalca mora biti v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katerega mora biti razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim zahtevam. V primeru predložitve tehnične dokumentacije v angleškem jeziku si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika.

Vsa nabavljena oprema se dostavlja na sedež naročnika, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Vse ponujene naprave morajo biti od istega proizvajalca. Ponujene naprave po posameznih postavkah oz. ponujene naprave istih moči (Qh),  morajo imeti enak razred energijske učinkovitosti SEER in enak koeficient sezonske učinkovitosti SCOP. Kombinacija naprav različnih proizvajalcev ni dovoljena.

Ponudnik bo v času garancijske dobe vsako leto do 30.06. tekočega leta, zagotovil preventivno vzdrževanje klimatskih naprav, ki jih je dobavil in montiral v sklopu tega javnega naročila in ki vključuje:

- vidni pregled klimatske naprave in instalacij

- čiščenje in dezinfekcija mehanskih filtrov

- kontrola delovanja zaščit sistema ter nastavitve

- kontrola delovanja daljinskega upravljalnika in baterij

- čiščenje ohišja klimatske naprave – notranje enote

- čiščenje in dezinfekcija toplotnega izmenjevalnika notranje enote

- merjenje temperature kondenzacije

- pregled in kontrola električnih komponent

- kontrola delovanja elektromotorjev

- globinsko čiščenje kondenzatorja

- čiščenje kondenčne posode in cevi ter smradne zapore

- kontrola delovanja ionizatorja in ostale dodatne opreme

- kontrola prisotnosti in tlaka hladilnega medija (plina)

- po potrebi polnjenje z medijem do 0,1 kg

- kontrola izolativnosti cevi (plin, tekočina) in po potrebi popravilo izolacije

- kontrola tesnenja ventilov, spojnih mest in dostopnih delov okrog uparjalnika

- test delovanja klimatske naprave

Montaža se bo vršila po predhodnem dogovoru  z naročnikom. Naročnik in izbrani ponudnik se bosta o točnih terminih izvedbe del dogovorila naknadno.

IZPOLNJEVANJE ZAHTEV UREDBE o ZeJN

Ponujeno blago mora izpolnjevati določbe dokumenta Primeri okoljskih zahtev in meril (pripravilo Ministrstvo za javno upravo – Direktorat za javno naročanje) verzija Verzija 1.2 Maj 2022) za »Hladilniki, zamrzovalniki in njihovekombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji,sesalniki in klimatske naprave. Natančnejšo opredelitev teh predmetov določajo 18. do 25. točka Priloge 1 Uredbe o ZeJN.

4.4 Odprava napak v garancijskem roku

Ponudnik (dobavitelj) mora v času garancijskega roka zagotavljati brezplačno odpravo napak dobavljene opreme najkasneje v 5 delovnih dneh (po kriteriju delovnega tedna od ponedeljka do petka).

V primeru, da po izteku roka za odpravo napake ne bo možno odpraviti napake, bo moral ponudnik (dobavitelj) naročniku brezplačno nadomestiti okvarjeno opremo z opremo, ki mora biti najmanj enake kakovosti kot nameščena oprema, za uporabo v času odprave napake. V primeru, da se v garancijskem roku enaka oziroma podobna napaka ponovi trikrat, mora dobavitelj tako opremo zamenjati z novo, ki ima enake tehnične lastnosti. Dobavitelj mora za zamenjano opremo izdati nov garancijski list.

  - Dobavni rok

Dobavni rok za opremo naj znaša največ do 20 dni od naročila, vgradnja (montaža) in zagon naprave največ 5 delovnih dni po dobavi oziroma po dogovoru z naročnikom.

4.5.  Kadrovske zahteve

Pogodbena dela mora ponudnik oziroma podizvajalec izvajati s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom ter imeti veljavno ustrezno dovoljenje oziroma licenco za izvajanje del, predpisano z veljavnimi predpisi.

Ponudnik mora v času oddaje ponudbe razpolagati z zadostnim številom ustrezno strokovno usposobljenih delavcev, za pravočasno izvršitev pogodbenih obveznosti. Ponudnik mora razpolagati z najmanj naslednjim številom razpoložljivega osebja:

- ponudnik mora imeti na razpolago vsaj 2 vzdrževalca, ki morata imeti vsak po:

- najmanj 1 leto delovnih izkušenj iz predmetnega področja (montaža in servisiranje predmetnih klima naprav),

- aktivno obvladati slovenski jezik.

Ponudnik mora zagotavljati funkcionalna znanja svojih delavcev za vso opremo naročnika, ki je predmet tega javnega naročila. Ponudnik mora podati izjavo, da je osebje strokovno usposobljeno.

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec Izjava o tehnični in kadrovski usposobljenosti OBR-5 (Priloga 5)

5. Cena

Ponudnik vpiše za vsako pozicijo v ponudbeni predračun - OBR-2 (Priloga 2)  (Excel tabela)  ceno v EUR in sicer zaokroženo na najmanj 2 decimalni mesti.

Cene morajo biti izražene v evrih, vsebovati pa morajo vse elemente, iz katerih so sestavljene, (vključno z morebitnimi obveznimi dajatvami in potnimi stroški). Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. Ponudba mora izpolnjevati vse zahteve v specifikacijah razpisne dokumentacije. Ponudnik ponudbo/predračun priloži v tiskani obliki ali v obliki skeniranega dokumenta (kot priponka elektronsko oddani ponudbi).

V primeru, da ponudnik v okviru svoje ponudbe daje popust, ga mora upoštevati v končni ponudbeni ceni. Ponudniki morajo priložiti zadnji veljavni cenik za blago, ki so sorodne predmetu naročila oz. v obrazcu predračun zapisati naslov spletne strani, kjer je cenik javno dostopen.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. Ponujeno blago mora izpolnjevati vse zahteve v specifikacijah razpisne dokumentacije. Ponudnik ponudbo/predračun priloži v obliki skeniranega dokumenta (kot priponka elektronsko oddani ponudbi).

Ponudnik v obrazcu ponudbe - OBR-3 (Priloga 3) navede tudi popust na svoj uradno veljavni cenik v % (odstotkih) za sorodno blago, ki ni zajeto v predračunu – OBR-2 (Priloga 2). Ponudnikov popust na uradno veljavni cenik za sorodno o blago, ki ni zajeto v predračunu, je fiksen za obdobje veljavnosti pogodbe oziroma se lahko le poveča (v smislu višjega popusta).

Ponudnik končno ceno iz predračuna - OBR-2 (Priloga 2) (Excel tabela), prepiše tudi v obrazec ponudba - OBR-3 (Priloga 3).

Navedene cene/enoto so fiksne za prvih 12 mesecev trajanja pogodbe.

Cene vsebujejo vse stroške in davke, ki bi lahko nastali pri izvedbi  tovrstnih del, zato jih izvajalec kot strokovnjak mora predvideti in všteti v ceno za enoto. V ceno so všteti tudi potni stroški izvajalca.

Za morebitno zvišanje oziroma znižanje cene se uporablja Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS št. 1/04), pri čemer se uporablja indeks cene iz 1. točke prvega odstavka 5. člena navedenega pravilnika, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije. Povišanje cen iz ponudbe in predračuna izvajalca se lahko, v skladu z navedenim pravilnikom, prvič izvede po preteku dvanajst mesecev od sklenitve pogodbe in ko kumulativno povečanje »Indeksa cen storitev pri proizvajalcih, za dejavnosti (po SKD) : področje F - Gradbeništvo, 43.2 Inštaliranje pri gradnjah, 43.21 Inštaliranje električnih napeljav in naprav oz. 43.22  Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav (klima naprave za ogrevanje in hlajenje), po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije preseže 10 (deset) odstotkov vrednosti, šteto od sklenitve pogodbe.

Vsako povišanje cen lahko znaša največ 80 % (osemdeset odstotkov) povečanja s pogodbo po tem postopku javnega naročila dogovorjenega indeksa cen.

Izvajalec mora pred uveljavljanjem spremembe cen predložiti zahtevek za spremembo cen z dokazili o upravičenosti predlagane spremembe. V primeru, da bodo izpolnjeni dogovorjeni pogoji za spremembo cen, bosta stranki pogodbe cene uredili s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

V primeru znižanja dogovorjenega indeksa cen, se določila tega člena smiselno uporabljajo tudi za znižanje cen iz ponudbe in predračuna izvajalca.

Obračun za izvedene storitve se bo izvajal na osnovi dejansko izvedenih mesečnih količin na osnovi ponudbene cene / enoto.

Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbe OBR-3 (Priloga 3).

Naročnik bo plačila izvajal na podlagi dejansko opravljenih del.

VI. PLAČILNI POGOJI

# Rok plačila je 30. dan po uradnem prejemu pravilno izstavljenega računa za opravljeno storitev. Izvajalec je v skladu s 26. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A)  (Uradni list RS, št. 111/13) dolžan naročniku izstavljati račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki.

VII. RAČUNSKE NAPAKE

Naročnik bo odkrite  računske napake odpravil v skladu z določbo sedmega odstavka 89. člena ZJN-3.

Vse napake, do katerih bi prišlo zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, bo naročnik obravnaval kot računske napake, ki jih bo naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravil tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV v računsko napačnih postavkah in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračunal vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

V kolikor v ponudbenem predračunu ali v popisih del niso izpolnjene cene posameznih postavk ali je pri posamezni postavki zapisana vrednost enaka 0,00, bo naročnik štel, da ponudnik ta dela ponuja po ceni 0,00 EUR in da so dela iz teh postavk upoštevana v vrednostih ostalih postavk. V zvezi s tem naročnik ponudnikov ne bo pozival k odpravi napak ali dodatnim pojasnilom, ponudniki pa ne morejo zahtevati priznanje naknadno določenih cen postavk ali povečanja ponudbene vrednosti iz tega naslova, niti so do njih upravičeni.

Morebitno napačno zapisano stopnjo DDV bo naročnik obravnaval kot računsko napako in jo bo  ob pisnem soglasju ponudnika popravil v pravilno.

Vse napake v morebitnih formulah v popisu del (Excel datoteki), ne glede na to ali ima njihova odprava za posledico spremembo v ceni na enoto ali ne, vsa branja števila kot besedilo in zapise izračuna v polje, ki ni všteto v vsoto, bo naročnik obravnaval kot računsko napako in bo takšno napako ob pisnem soglasju ponudnika popravil v pravilno, v kolikor bodo izpolnjeni pogoji iz 89. člena ZJN-3.

VIII. POGODBA

Pogodbo o sklenitvi posla mora izbrani ponudnik podpisati v treh dneh po prejemu pogodbe s strani naročnika in jo vrniti naročniku. Če ponudnik pogodbe ne podpiše in ne vrne naročniku v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

IX. MERILO ZA OCENO PONUDB

Naročnik bo izbral ponudbo, ki bo ekonomsko   najugodnejša v okviru naslednjih meril:

|  | Merilo | Točke |
| --- | --- | --- |
| 1 | Najnižja CENA blaga | 100 |
| 2 | Bonitetna ocena po oceni EBONITETE.SI | od 15 do 0 |
|  | Skupaj največ | 115 |

1. Najnižja cena

Naročnik bo ponudbe v okviru tega merila točkoval tako, da bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo skupno ponudbeno ceno z DDV, za ponujeno blago, dobil najvišje število točk (85), vsak naslednji ponudnik pa sorazmerno nižje število točk po naslednji formuli:

ŠTa = (Ax / Ai) x 100

ŠTa= število točk, ki jih dobi ponudnik

Ax = najnižja skupna ponujena cena

Ai = ponudnikova skupna cena

Upošteva se končna ponudbena cena (z DDV in morebitnim popustom) navedena na obrazcu ponudba OBR-2 (PRILOGA C/1 )

2.  Bonitetna ocena

Ponudnik mora imeti, na dan oddaje ponudbe, bonitetno oceno po oceni EBONITETE.SI (Prva bonitetna agencija d.o.o.) najmanj 8.  Ponudnik iz tujine mora imeti bonitetno oceno primerljive institucije, ki vodi bonitetne ocene po pravilih Basel II.

Naročnik bo ponudbe v okviru tega merila točkoval na naslednji način

a.) ponudnik, ki bo predložil dokazilo o izpolnjevanju merila, ocena 10……………….... 15 točk

ocena   9……………….... 10 točk

ocena   8………………....   5 točk

b.) ponudnik s slabšo bonitetno oceno kot 8,………………………………………………... 0 točk

3. Dodatno merilo v primeru ponudbe z istim številom točk:

V primeru, da naročnik pridobi dve ali več popolnih ponudb z enakim številom točk, bo izbrana ponudba z boljšo (višjo) bonitetno oceno.

V primeru, da bosta ponudbi tudi po upoštevanju dodatnega merila iz prvega odstavka te točke dosegale enako število točk,  bo naročnik izbral ponudbo, ki je bila prej oddana.

4. Razvrstitev ponudb

Naročnik bo preveril, ali so prejete ponudbe popolne, pravilne in dopustne, nato pa bo prejete dopustne ponudbe razporedil od ponudbe z najvišjim številom točk, do ponudbe z najnižjim številom točk. Naročnik bo pogodbo sklenil s ponudnikom, ki bo prejel najvišje število točk.

X. DRUGO

1. Izjava oziroma podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

(lastniška struktura)

Ponudnik mora zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, podati izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (obrazec OBR-4 (Priloga 4). Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma, da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec OBR-4 (Priloga 4)

2. Protikorupcijsko obvestilo

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico izločitev njegove ponudbe. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.

V primeru, da kdo v imenu, ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika, obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku izvajalca, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, bo sklenjena pogodba nična.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, začel ugotavljanje pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Pripravili:

- Janez Gartner, tajnik fakultete

- Služba za informatiko

Prof. dr. Janez Vogrinc

dekan fakultete

…………………………..

(podpis in žig)

Priloge:

- obrazec podatki o ponudniku - OBR-1 (Priloga 1)

- obrazec Predračun za nakup, dobavo, montažo in servisiranje sobnih (split) klimatskih naprav - OBR-2 (Priloga 2)  (Excel tabela)

- obrazec ponudba - OBR-3 (Priloga 3)

- obrazec ZIntPK - OBR-4 (Priloga 4)

- potrdilo o kadrovski usposobljenosti - OBR-5 (Priloga 5)

- izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev - OBR-6 (Priloga 6)

- vzorec pogodbe - OBR-7 (Priloga 7)

OBR-1 (Priloga 1)

- PODATKI O PONUDNIKU

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca po evidenčnem javnem naročilu »NAKUP, DOBAVA IN MONTAŽA SOBNIH (split) KLIMATSKIH NAPRAV«, evidenčno javno naročilo št. 401-4-EJN/2023-UL PEF, vam v nadaljevanju posredujemo naslednje podatke:

| Gospodarski subjekt (popolna firma / sedež / telefon / faks) |  |
| --- | --- |
| Naziv zakonitega zastopnika ter njegovo ime in priimek (navedite vse zakonite zastopnike) |  |
| Davčna številka |  |
| Zavezanec za DDV |  |
| Matična številka |  |
| Številka transakcijskega računa ter naziv banke (navedite številke vseh odprtih TRR) | TRR: pri banki: |
| Podpisnik pogodbe |  |
| Kontaktna oseba za ponudbo (ime in priimek / telefon / faks / e-pošta) | ime in priimek: telefon: e-pošta: faks: |
| Skrbnik pogodbe (ime in priimek / telefon / faks / e-pošta) | ime in priimek: telefon: e-pošta: faks: |

Kraj in datum:				   Ime in priimek zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca:

____________________			   _______________________________

podpis in žig:

- OBR-2 (Priloga 2)

- Predračun za »NAKUP, DOBAVA IN MONTAŽA SOBNIH (split) KLIMATSKIH NAPRAV«, evidenčno javno naročilo št. 401-4-EJN/2023-UL PEF (Excel tabela)

- OBR-3 (Priloga 3)

Obrazec ponudba

Navodilo: Ponudnik naj navede ceno, ki je seštevek skupnih cen, navedenih (v rubriki »SKUPAJ«) v vsakem posamičnem zavihku predračuna za »NAKUP, DOBAVA IN MONTAŽA SOBNIH (split) KLIMATSKIH NAPRAV«, evidenčno javno naročilo št. 401-4-EJN/2023-UL PEF, iz Priloge 2.

Številka ponudbe:			________________

Datum:					________________

| Ponudnik: | ____________________________________________ |
| --- | --- |
| Naslov: | ____________________________________________ |
| Matična številka: | __________________ |
| Identifikacijska številka za DDV: | __________________ |

Na osnovi povabila k oddaji ponudb

| Naročnika: | UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA |
| --- | --- |
| Naziv naročila: | »NAKUP, DOBAVA IN MONTAŽA SOBNIH (split) KLIMATSKIH NAPRAV«, |
| Št. naročila (vodena pri naročniku): | 401-4-EJN/2023-UL PEF |

oddajamo ponudbo za ceno kot sledi:

Skupna končna vrednost ponudbe iz Priloge 2 - predračuna za nakup dobavo in montažo sobnih (split) klimatskih naprav

______________________EUR (brez DDV)

______________________EUR (z DDV)

______________________EUR (DDV)

Popust za blago po ceniku, ki je sorodno predmetu

naročila in ni navedeno v prilogi 2  te razpisne dokumentacije   ………%

Ponudbeni pogoji:

1. Veljavnost ponudbe (najmanj 60 dni) je ________ dni od roka za oddajo ponudb.

2. V ponudbeni ceni je zajet davek na dodano vrednost, ki je prikazan ločeno.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Žig in podpis zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca: |  |  |

___________________

Priloga 3 – druga stran

3. Cene v ponudbi vključujejo vse stroške, vključno s stroškom dostave na lokacijo naročnika po pariteti FCO naročnik  - UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana (vhod v stavbo fakultete), davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom naročila. Morebitni popust na blago iz Priloge 2 je vključen v končno ponudbeno vrednost. Ponujene cene so fiksne in navzgor nespremenljive, najmanj za obdobje 12 mesecev. Zavedamo se, da naročnik ne bo priznaval nikakršnih povišanj cene, izven določil razpisne dokumentacije.

4. Ponudnik bo nudil naročniku za nabavo blaga, ki ni zajeto v obrazcu  ponudbeni predračun - OBR-2 (Priloga 2)  (Excel tabela), popust na svoj uradno veljavni cenik v % (odstotkih), za čas trajanja pogodbe, v višini  …………. %.

5. Rok plačila je 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljene fakture v skladu s pogodbo.

6. Ponudnik izjavljam, da ponudbo oddajam pod pogoji iz dokumentacije povabila k oddaji ponudb

in vseh njenih določb.

7. Dobave blaga se bodo izvajale predvidoma za obdobje 24 mesecev, če bo to mogoče v skladu z

določbami ZJN-3, v nasprotnem primeru pa se pogodba izteče z dnem, ko znesek za nabavljeno

blago doseže 39.900 € brez DDV.

8. Podpisani ponudnik hkrati izjavljam da:

- se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v tem Povabilu k oddaji ponudb, brez kakršnihkoli omejitev;

- je ob izdelavi ponudbe pregledal predmetno povabilo in se z njim v celoti strinja;

- ne bo imel do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka iz naslova stroškov priprave ponudbe, če ne bo izbrani izvajalec;

- je v ponudbi podali samo resnične oziroma verodostojne izjave.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb in da v primeru odstopa naročnika od oddaje naročila ni dolžan ponudnikom povrniti nobenih stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca: |

___________________

Navodilo: Ponudniki za veljavnost njihove ponudbe obvezno podpišejo in žigosajo  obe strani obrazca ponudbe - Priloga 3!

OBR-4 (Priloga 4)

IZJAVA OZIROMA PODATKI

O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

(LASTNIŠKA STRUKTURA)

na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe po evidenčnem javnem naročilu za »NAKUP, DOBAVO IN MONTAŽO SOBNIH (split) KLIMATSKIH NAPRAV«, št. 401-4-EJN/2023-UL PEF, vam v nadaljevanju posredujemo podatke:

Podatki o ponudniku:

| Firma oziroma naziv: |  |
| --- | --- |
| Sedež: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

Lastniki in lastniški deleži (navedite lastnike in njihove lastniške deleže; za fizične osebe naj izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva):

| Ustanovitelji: |  |
| --- | --- |
| Družbeniki: |  |
| Delničarji: |  |
| Komanditisti: |  |
| Drugi lastniki: |  |

Gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

Kraj in datum:				   Ime in priimek zakonitega zastopnika

oziroma pooblaščenca:

____________________			   _______________________________

podpis in žig:

OBR-5  ( Priloga 5)

# IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI USPOSOBLJENOSTI

PONUDNIK

____________________________

____________________________

v postopku oddaje ponudbe na javno naročilo »NAKUP, DOBAVA IN MONTAŽA SOBNIH (split) KLIMATSKIH NAPRAV«, evidenčno javno naročilo št. 401-4-EJN/2023-UL PEF,

izjavljam, da izpolnjujem formalne, delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imam ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire in druge pripomočke ter zaposlene, ki bodo sposobni kvalitetno in v skladu z zahtevami tega javnega naročila izvesti razpisana dela.

Izjavljamo, da so kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije primerno strokovno usposobljeni tako, da bodo kvalitetno in strokovno izvedli razpisane storitve.

Delavci ponudnika, vpisani spodaj (ponudnik mora vpisati najmanj dva)

- ……………………………………. (ime in priimek), EMŠO ………………………

- ……………………………………. (ime in priimek), EMŠO ………………………

- ……………………………………..(ime in priimek), EMŠO ………………………

- ……………………………………..(ime in priimek), EMŠO ………………………

- ……………………………………..(ime in priimek), EMŠO ………………………

- imajo vsak najmanj 1 leto delovnih izkušenj iz predmetnega področja (montaža in servisiranje klima naprav),

- aktivno obvladajo slovenski jezik.

Kraj in datum: _________________		               Ime in priimek zakonitega zastopnika oz.

pooblaščenca ponudnika:

_______________________________

podpis in žig:

OBR-6 (Priloga 6)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPLOŠNIH POGOJEV

k ponudbi na evidenčno javno naročilo  »NAKUP, DOBAVA IN MONTAŽA SOBNIH (split) KLIMATSKIH NAPRAV«, št. 401-4-EJN/2023-UL PEF

Ponudnik izpolni predmetno izjavo o izpolnjevanju splošnih pogojev, izjavi pa priloži ustrezna zahtevana dokazila.

Ponudnik ______________________________________________, ki ga zastopa zakoniti

zastopnik ________________________________________, pod kazensko in materialno odgovornostjo za pravilnost in resničnost spodnjih izjav izjavljamo sledeče:

| IZJAVA |  | PRILOGA |
| --- | --- | --- |
| Izjavljamo, da smo pri pristojnem registrskem sodišču ali drugem organu registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega postopka. | DA NE | Ni potrebna |
| Izjavljamo, da zoper nas ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; zavedamo se, da bi vsak začetek insolvenčnega postopka nad nami pomenil, da nas bo naročnik izločil iz nadaljnje obravnave. | DA NE | Ni potrebna |
| Izjavljamo, da našega poslovanja ne vodi izredna uprava ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri imamo sedež | DA NE | Ni potrebna |
| Izjavljamo, da imamo poravnane vse obvezne davke, prispevke in druge obvezne dajatve. | DA NE | Ni potrebna |
| Izjavljamo, da smo finančno in poslovno sposobni – da ponudnikov/i transakcijski računi v zadnjih šestih mesecih pred izdajo niso bili blokirani | DA NE | Ni potrebna |

Navodilo za izpolnjevanje: Ponudnik pri posamezni izjavi obkroži ustrezno.

| Datum | Žig | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

OBR-7 (Priloga 7)

VZOREC POGODBE

V vzorec ne vpisujte ničesar in ga ponudbi ne prilagajte!

Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa dekan izr. prof. dr. Janez Vogrinc (v nadaljnjem besedilu: naročnik),

identifikacijska številka za DDV SI61412198

TRR številka 0110 0603 0706 731, odprt pri UJP Ljubljana Bežigrad

in

, ki jo/ga zastopa       (v nadaljnjem besedilu: izvajalec),

identifikacijska številka za DDV:

TRR številka      , odprt pri banki

skleneta naslednjo

POGODBO O IZVAJANJU

»NAKUPA, DOBAV IN MONTAŽE  SOBNIH (split) KLIMATSKIH NAPRAV«,

št. 401-4-EJN/2023-UL PEF

UVODNA DOLOČBA

- člen

Stranki pogodbe uvodoma ugotavljata:

- da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega postopka javnega naročila po drugem odstavku 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 69/19 - odl. US, 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 121/21, 206/21 - ZDUPŠOP, 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS - v nadaljevanju ZJN-3),

- da je bil izmed ponudnikov, ki so na povabilo naročnika podali ponudbe v postopku evidenčnega javnega naročila za »nakup, dobavo in montažo  sobnih (split) klimatskih naprav«, izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik.

Stranki soglašata, da je predmet te pogodbe »»nakup, dobava in montaža sobnih (split) klimatskih naprav« za potrebe naročnika UNIVERZE V LJUBLJANI PEDAGOŠKE FAKULTETE, Kardeljeva ploščad 16, kot je razvidno tudi iz ponudbe izvajalca št. ____________ z dne ________________.

Pogodbeni stranki nadalje sporazumno ugotavljata, da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej točno določiti potreb po storitvah, ki so predmet te pogodbe in bo pogodbene storitve časovno in količinsko naročal glede na dejanske potrebe.

Izvajalec se obvezuje, da bo izvajal naročilo v skladu s pogoji in zahtevami ter določili, ki so bili določeni v naročnikovem »POVABILU K ODDAJI PONUDB« z dne ________2023 in da bo upošteval svojo ponudbo z dne __________ (prejeta _________), na podlagi katere je bil izbran kot izvajalec.

Stranki soglašata, da se ta pogodba sklepa z namenom določitve načina izvajanja nakupa in dobav blaga za potrebe naročnika.

Sestavni deli te pogodbe so:

- povabilo k oddaji ponudbe;

- ponudba z vso pripadajočo dokumentacijo, ki jo je izvajalec predložil naročniku.

V kolikor med dokumenti, ki so del te pogodbe, ter to pogodbo oz. med samim dokumenti obstaja kakršnokoli neskladje oz. nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo javnega naročila.

- člen

Izvajalec _______________________________________________, je družba, registrirana za izvajanje dejavnosti prodaje in montaže (inštaliranja) klimatskih naprav oz. naprav za hlajenje in ogrevanje ali temu primerljivo sorodno dejavnostjo.

- člen

Pogodbeni stranki soglašata, da se ta pogodba sklepa od _________ do __________(za obdobje 24 mesecev) oz. za čas, dokler izplačila naročnika po tej pogodbi ne presežejo zneska 39.900 eur brez DDV).

Storitve se lahko začnejo naročati in izvajati takoj po začetku veljavnosti pogodbe.

- člen

Stranki sta sporazumni, da smejo storitve, ki so predmet te  pogodbe, naročati le za to pooblaščene osebe naročnika, določene s to pogodbo.

Pooblaščena oseba naročnika za naročanje storitev/blaga po tej pogodbi, je od dne podpisa te pogodbe do preklica

- Aleksander Steiner, elektronski naslov aleksander.steiner@pef.uni-lj.si ,  tel. številka 01/5892203; GSM: 070 717 429.

Pooblaščena oseba ponudnika za sprejem naročil blaga po tej pogodbi, je od dne podpisa te pogodbe do preklica ___________________, tel. _____________________, faks: _______________-, e-naslov:  _____________________________.

# PREDMET IN VREDNOST POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je nakup, dobava in montaža  sobnih (split) klimatskih naprav, za potrebe Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete, Kardeljeva ploščad 16, opisano v specifikacijah in predračunu razpisne dokumentacije  ter ponudbi, ki so priloge te pogodbe in njen sestavni del.  Storitve se izvajajo na način, kot je določen v tej pogodbi in prej naštetih prilogah.

Izvajalec se zavezuje, da bo storitve izvajal kvalitetno in po pravilih stroke.

Izvajalec se zavezuje, da bo izvedel vsa intelektualna, fizična in druga organizacijska oziroma strokovna dela, ki so potrebna za izvedbo in predajo predmeta pogodbe, ne glede na to, ali so ta dela izrecno navedena v pogodbi ali ne, ob smiselni uporabi določila »ključ v roke« (659. člen OZ).

Prodajalec se zavezuje dobaviti vso opremo in izvesti vsa dela, ki so predmet te pogodbe na način, ki bo zagotavljal takojšnjo brezhibno in zakonito delovanje.

- člen

Vrednost pogodbe znaša za čas njenega trajanja:

| OCENJENA VREDNOST POGODBE ZA REDNO POSLOVANJE brez DDV |  | __________________ EUR |
| --- | --- | --- |
| DDV: |  | __________________EUR |
| OCENJENA VREDNOST POGODBE ZA REDNO POSLOVANJE z DDV: |  | __________________ EUR |
| Z besedo: | (____________________________________ 00/100) |  |

# CENE STORITEV IN PLAČILNI POGOJI

- člen

Blago se zaračunava po cenah iz Predračuna za nakup, dobavo in montažo  sobnih (split) klimatskih naprav - Priloga 2  (Excel tabela) ter priloge 3 - obrazec ponudbe. Za morebitne nabave blaga, ki ni zajeto v prilogi 2, veljajo cene po ceniku izvajalca, upoštevaje v ponudbi ponujene popuste (___%). Navedene cene so fiksne (samo v smeri povišanja) za čas prvih dvanajst (12) mesecev in se lahko povišajo samo zaradi spremembe davčne stopnje ali morebitnih drugih dajatev, vezanih na storitve, ki so predmet naročila. Cene se lahko vedno znižajo (spremenijo v smeri navzdol).

- V primeru, če se cene spremenijo, je izvajalec dolžan naročnika pravočasno, najmanj sedem (7) dni pred uveljavitvijo, obvestiti o razlogu za spremembo cen in spremenjenih cenah in mu posredovati nov cenik (ponudba/predračun), ki je nova priloga k pogodbi in nadomesti dosedanji cenik.

V cenah ni vključen DDV, ki se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo.

- člen

Za morebitno zvišanje oziroma znižanje cene se uporablja Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS št. 1/04), pri čemer se uporablja indeks cene iz 1. točke prvega odstavka 5. člena navedenega pravilnika, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije. Povišanje cen iz ponudbe in predračuna izvajalca se lahko, v skladu z navedenim pravilnikom, prvič izvede, ko kumulativno povečanje »Indeksa cen storitev pri proizvajalcih, za dejavnosti (po SKD): področje F - Gradbeništvo, 43.2 Inštaliranje pri gradnjah, 43.21 Inštaliranje električnih napeljav in naprav oz. 43.22  Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav (klima naprave za ogrevanje in hlajenje) oz. za primerljivo sorodno dejavnost, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije preseže 10 (deset) odstotkov vrednosti, šteto od preteklega leta od sklenitve pogodbe.

Vsako povišanje cen lahko znaša največ 80 % (osemdeset odstotkov) povečanja s pogodbo po tem postopku javnega naročila dogovorjenega indeksa cen.

Izvajalec mora pred uveljavljanjem spremembe cen predložiti zahtevek za spremembo cen z dokazili o upravičenosti predlagane spremembe. V primeru, da bodo izpolnjeni dogovorjeni pogoji za spremembo cen, bosta stranki pogodbe cene uredili s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

V primeru znižanja dogovorjenega indeksa cen, se določila tega člena smiselno uporabljajo tudi za znižanje cen iz ponudbe in predračuna izvajalca.

Obračun za izvedene storitve se bo izvajal na osnovi dejansko izvedenih mesečnih količin na osnovi ponudbene cene / enoto.

- člen

Izvajalec in naročnik se dogovorita, da se obračun za dobavljeno blago izvede na podlagi vsakega dejansko izvedenega in že dobavljenega blaga po posameznem obdobnem naročilu blaga s strani naročnika po tej pogodbi, ki predstavlja zaključeno celoto posameznega naročila. Izvajalec bo naročniku za vsako dobavo dostavil potrdilo (dobavnico) o opravljeni storitvi, na katerem bodo dobave specificirane glede na vrsto. Račun predstavlja obdobni zbir vseh dobav, ki so obračunane. Za vsako dobavo blaga morajo biti navedeni število kosov, cena na enoto, DDV (če se obračuna) in cena skupaj.

Račun se mora sklicevati na številko te pogodbe.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega.

Rok plačila je 30. dan po uradnem prejemu pravilno izstavljenega računa, zoper katerega naročnik ni ugovarjal napak. Naročnik se obvezuje  račun poravnati na poslovni račun TRR izvajalca IBAN SI56 _______________________, odprt pri banki __________________________ . Za morebitno zamudo pri plačilu se zaračunavajo zakonsko določene zamudne obresti.

Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec se obvezuje:

-  v celoti in kvalitetno opraviti naročeno oz. dobaviti in strokovno vgraditi (montirati) blago zahtevane

kvalitete;

- dobavo in izročitev blaga izvršiti strokovno, kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu z navodili naročnika;

- naročniku zagotavljati dosegljivost vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) od 8.00 do 15.00;

- omogočati ustrezen nadzor naročniku;

- sodelovati z naročnikom in upoštevati pripombe naročnika.

- po končanih delih ustrezno ravnati z nastalimi odpadki in jih odstraniti skladno z veljavnimi predpisi,

- vse odpadke deponirati na ustrezni deponiji,

- svoje pogodbene obveznosti izvajati s strokovno usposobljenimi delavci,

- svoje pogodbene obveznosti izvajati brezhibno, kvalitetno in strokovno ter na najracionalnejši način v okviru naročnikovih specifikacij in ponudbe ter v skladu z dobrimi  poslovnimi običaji, ki veljajo na področju, za katero se sklepa pogodba,

- izvajati svoje pogodbene obveznosti v predpisanih oz. dogovorjenih rokih,

- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje kupca,

- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del,

- ščititi interese kupca,

- upoštevati vse veljavne zakone, pravilnike, uredbe, odredbe, standarde, navodila in ostale predpise Republike Slovenije, upoštevati Uredbo o zelenem javnem naročanju,

- varovati podatke kupca, do katerih ima pri izvajanju del dostop,

- v času izvajanja del sodelovati s pooblaščenimi predstavniki naročnika.

ODPRAVA NAPAK

- člen

Če naročnik v obdobju uporabe opreme ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali katerega koli dela opreme, ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma sporočiti izvajalcu ustno po telefonu in pisno po elektronski pošti.

Pooblaščeni serviser izvajalca bo pristopil k odpravi napake najkasneje v roku 24-ih ur od izvajalčevega prejema obvestila o napaki. Napako mora odpraviti v roku 48-ih ur, sicer bo naročnik popravilo naročil pri tretji osebi v breme izvajalca.

V primeru, da popravilo ne bo možno, bo izvajalec naročniku v čim krajšem možnem času oziroma najkasneje v roku 14-ih dni po preteku roka za odpravo napak, brezplačno nadomestil opremo oz. njene dele in okvarjene montažne dele po izvajalčevi ponudbi, sicer bo to storil naročnik v breme izvajalca.

Novo vgrajeni, montirani oziroma dobavljeni deli postanejo last naročnika. Če nadomestna oprema oz. nadomestni montažni deli vsebujejo dele, ki niso bili zajeti v ponudbi iz 2. člena te pogodbe, in teh delov ni mogoče ločiti od okvarjene opreme oz. montažnih delov brez škode za njihovo funkcioniranje, bo izvajalec takšne dele prepustil naročniku v trajno last brezplačno oz. jih bo brez škode za naročnika odmontiral kasneje na svoje stroške.

V primerih iz predhodnih odstavkov tega člena pričnejo teči novi garancijski roki, in sicer pri zamenjavi opreme ali bistvenem popravilu opreme od dneva vrnitve oziroma zamenjave popravljene stvari. Če je bil zamenjan ali popravljen le kakšen del stvari, začnejo garancijski roki znova teči samo za ta del.

Izvajalec se obvezuje, da bo izvajal servisiranje opreme izključno strokovno usposobljen serviser, ki ima pridobljeno potrdilo o usposobljenosti za servisiranje opreme izdano s strani proizvajalca.

12. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke o naročniku, s katerimi se bo seznanil pri izpolnjevanju obveznosti po tej pogodbi, varoval kot tajnost in jih ne bo obdeloval ali posredoval drugim osebam.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

13. člen

Naročnik se obvezuje, da:

- bo sodeloval z izvajalcem z namenom, da se izvajane storitve izvajajo v celoti, pravočasno in

kvalitetno;

- bo redno obveščal izvajalca o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvrševanje dobave blaga;

- bo po prevzemu  (če ni ugovarjanja napak) v celoti plačati naročeno storitev;

NAČIN NAROČANJA STORITEV

14. člen

Naročnik bo storitve/blago naročal sukcesivno, glede na potrebe. Naročnik se s to pogodbo ne zavezuje, da bo naročil določeno količino storitev, saj je ta količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva oz. je količina znana le delno.

Naročnik od izvajalca pričakuje aktivno oddajo ponudbe za posamezno povpraševanje.

Naročnik si pridržuje pravico do preverjanja cene ne trgu v skladu z določbami razpisne dokumentacije. Pogodba naročnika ne zavezuje v primeru, da z lastno raziskavo trga ugotovi, da lahko isto naročilo pod enakimi pogoji na prostem trgu dobi ceneje.

Povpraševanje za blago, ki ni predmet ponudbe izvajalca z dne ____________ (prejeta ___________), bo praviloma potekalo v elektronski obliki, preko elektronske pošte, pri čemer se mora ponudnik odzvati na povpraševanje po elektronski pošti najkasneje v 5 delovnih urah. Izjemoma je možno tudi naročanje po telefonu. Za morebitno blago izven tehničnih specifikacij bo naročnik natančneje opredelil zahteve za posamezno naročilo.

Ponudnik mora naročeno blago dostaviti na lokacijo naročnika Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, vhod v stavbo fakultete. Stroški dostave so že vključeni v ponudbeno ceno.

# UGOVOR

- člen

Naročnik lahko zoper vsako odločitev ali ravnanje izvajalca (npr. zaradi nezadostne ravni kakovosti storitev oz. dobavljenega blaga, nepravilnosti računa, itd.) vloži pri izvajalcu ugovor. Ugovor vloži pri izvajalcu priporočeno po pošti, v osmih (8)  dneh od prevzema blaga, prejema računa ali ko opazi ravnanja izvajalca. Ugovor mora biti obrazložen.

V primeru, da izvajalec v 15 dneh po prejemu ugovora temu ne ugodi oziroma ne odloči o njem, lahko naročnik v nadaljnjih 30 dneh odstopi od pogodbe. V tem primeru se izvajalec odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom proti naročniku.

SKRBNIŠTVO POGODBE

- člen

Na strani naročnika je pooblaščena oseba - skrbnik te pogodbe:

- Aleksander Steiner, elektronski naslov aleksander.steiner@pef.uni-lj.si ,  tel. številka 01/5892203; GSM: 070 717 429.

Na strani izvajalca je skrbnik te pogodbe ________________, tel. GSM: _____________-, e-naslov: _______________________________ .

POSLOVNA SKRIVNOST

- člen

Pogodbeni stranki se obvežeta, da bosta v času trajanja te pogodbe in tudi ves čas po prenehanju,

kot poslovno skrivnost varovali vse zaupne informacije ali poslovne skrivnosti,  oz. ostale podatke, s katerimi sta se seznanili v času izvajanja te pogodbe.

REVIZIJSKA SLED

18. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled dobave blaga. Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo dobave, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 5 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Dokumentacija o dobavi je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo dobave. Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti dobave, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov. Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

# POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

V primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev določil pogodbe, lahko odpove sporazum katerakoli od pogodbenih strank. Odpovedni rok je 30 (trideset)  dni. Rok začne teči z dnem vročitve pisne odpovedi drugi pogodbeni stranki. V primeru uveljavljanja skrajšanega odpovednega roka morata stranki predhodno pisno opozoriti na bistvene ali ponavljajoče se kršitve s 5-dnevnim rokom za odpravo pomanjkljivosti.

Za bistveno kršitev določil pogodbe šteje, če ponudnik ne dobavlja blaga zahtevane kvalitete (razvidno iz razpisne dokumentacije in Primerih okoljskih zahtev in meril za »elektronsko pisarniško opremo«.

Ponujeno blago mora izpolnjevati določbe dokumenta Primeri okoljskih zahtev in meril (pripravilo Ministrstvo za javno upravo – Direktorat za javno naročanje) verzija Verzija 1.2 Maj 2022) za »Hladilniki, zamrzovalniki in njihovekombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji,sesalniki in klimatske naprave. Natančnejšo opredelitev teh predmetov določajo 18. do 25. točka Priloge 1 Uredbe o ZeJN.

Pogodba se izteče in preneha veljati predčasno, če znesek nabav po tej pogodbi pred njenim rednim iztekom, doseže vrednost 39.900 € brez DDV ali če bi nadaljevanje njene veljavnosti pomenilo kršitve določb Zakona o javnem naročanju (ZJN-2).

- člen

V primeru slabe kakovosti oziroma neizpolnjevanja zahtev kakovosti ima naročnik pravico zahtevati laboratorijsko preverjanje kvalitete blaga na stroške ponudnika. V primeru, da laboratorijsko preverjanje kvalitete blaga izkaže ustreznost kvalitete, stroške da laboratorijskega preverjanja krije naročnik.

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Za spremembo kontaktnih podatkov in spremembo skrbnikov pogodbe in oseb, ki lahko naročajo storitve po tej pogodbi, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

Če katerokoli od določil pogodbe postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se po potrebi nadomesti z veljavnim, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno določilo.

- člen

Za razmerja, ki s to pogodbo niso izrecno opredeljena, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

- člen

Vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki poskušali rešiti sporazumno in v duhu dobrih poslovnih odnosov. V kolikor to ne bo mogoče, je za razsojanje v sporu pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Če se kadarkoli izkaže, da je kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika, ponudil  ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad pogodbenimi obveznostmi ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je onemogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je pogodba nična.

- člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, velja pa za čas, določen v 3. členu pogodbe.

- člen

Ta pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva izvoda.

27. člen

Priloge in sestavni del te pogodbe:

- razpisna dokumentacija  Povabilo številka 401-4-EJN/2023-UL PEF z dne 02. 03. 2023,

- ponudba izvajalca številka __________ z dne _______2023 (prejeta __________).

Štev.: 401-4-EJN/2023-UL PEF

Ljubljana, dne _______________				Ljubljana, dne _______________

| Naročnik Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta dekan prof. dr. Janez Vogrinc ______________________ (podpis in žig) | Izvajalec _________________________ direktor __________________ ______________________ (podpis in žig) |
| --- | --- |