## UD RADOVLJICA
Ponudnik (naziv, naslov, davčna št.):
Predračun za nakup, dobavo, montažo in servisiranje sobnih (split) klimatskih naprav št.: |  |  |  | OBR-2 (Priloga 2)
Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta
1. Split sistemi - stenski - inverter - Qh≥3,5kW, ogrevanje in hlajenje,SEER ≥ 6,20 SCOP ≥ 4,30
1. Split sistem, hladilna moč Qh≥3,5kW, ogrevanje in hlajenje, napolnjen s hladilnim sredstvom R32;
_zunanja kompresorsko kondenzatorska enota kpl. s pritrdilnim in montažnim materialom, zaščito kompresorja pred preobremenitvijo, izolirani servisni ventili, konzole za pritrditev zunanje enote tipske izvedbe (tovarniško narejene, prašno lakirane), z blažilci vibracij
_auto restart (ponovni zagon ob izpadu el. energije)
_notranja stenska enota, z daljinskim upravljalnikom, z Wi-Fi modulom, kpl s pritrdilnim in montažnim materialom
Montaža naprave, zunanja in notranja enota, v ceni zajeti razdaljo med zunanjo in notranjo enoto v dolžini 5m, kpl. z:
_povezovalne Cu predizolirane cevi za uporabo v hladilni tehniki (debelina stene bakrenih cevi mora biti v skladu z navodili proizvajalca klima naprav, ustrezna za uporabo plina R32), izolacija odporna pred vremenskimi vplivi in UV žarki
_parapetni kanali z zaobljenimi robovi za pokrivanje cevnih in elektro povezav
_izvedba odtoka kondenza s prostim padom, totrasaniterm PP-R cevi DN20 ali Cu 22x1, vključno s fazonskimi kosi, spojni in pritrdilni material, priključitev na odtočno kanalizacijo
_električna povezava med enotami (v zaščitni cevi)
_elektro dovod na enoto iz ustreznega razdelilca
_1 preboj zidu globine , AB ali opeka,
_vakuumiranje instalacije, zagon naprave, tlačni preizkus, podučitev osebja o rokovanju z napravo, predaja dokumentacije, izdelava zapisnika o zagonu
_pripravljalna dela, zarisovanje, zaključna dela, kot so popravilo fasade, kitanje in tesnenje odprtin, čiščenje
Ponujamo znamka in tip (obvezno vpisati): | EM | Kol. | Cena brez DDV/EM | Skupaj brez DDV
TIP: ………………………………….………… SEER = ……………. SCOP = ……………. | kpl | 14 |  | 0
TIP: ………………………………….………… SEER = ……………. SCOP = ……………. | kpl | 2 |  | 0
Naprava vrtanja stene s krono ali diamant skozi AB ali opečne stene | kos | 14 |  | 0
Dodatna povezava med zunanjo in notranjo enoto, v dolžinskerm metru je zajeti vse postavke, opisane v točki 1 | m | 7 |  | 0
Instalacijski odklopnik jakosti po navodilih proizvajalca, izvedba v ustrezen razdelilec na objektu, predelava razdelica, priklop naprave | kpl | 14 |  | 0
Skupaj v € brez DDV: |  |  |  | 0
Dodatna dela | EM | Kol. | Cena brez DDV/EM | Skupaj brez DDV
Dvigalo za montažo zunanji enot na višini do 8m | kpl | 1 |  | 0
Skupaj v € brez DDV: |  |  |  | 0
Skupna ponudbena vrednost v € brez DDV: |  |  |  | 0
DDV: |  |  |  | 0
Skupna ponudbena vrednost v € z DDV: |  |  |  | 0
Ponudbeni pogoji:
1. Veljavnost ponudbe je 60 dni od datuma oddaje ponudbe.
2. Ponudbene cene so fiksne in nespremenljive najmanj za čas prvih 12 mesecev trajanja pogodbe in vključujejo vse stroške, ki bi lahko kakorkoli vplivali na ceno opravljene storitve. Naročnik drugih stroškov ne bo priznal niti ne plačal.
3. Za vse opravljene storitve, vgrajene nadomestne dele in material ter dobavljeno dodatno opremo nudimo (minimalno 3 leta) ______ let garancije.
4. Rok za izvedbo dobav je ______ (skrajni rok je 20) dni od prejema naročila.
5. Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR in morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, morebitna dovoljenja, skladiščenje, prevozi (oseb in material), manipulacije, montaža, drobni potrošni material ter stroški vezani na odvoz odpadkov ter drugi morebitni stroški. V ponudbeni ceni morajo biti zajeti tudi vsi stroški letnega preventivnega vzdrževalnega pregleda v času garancijske dobe vseh ponujenih naprav in instalacij.
6. Ponudnik se zavezuje, da bo v času garancijske dobe za ponujeno opremo enkrat letno, najkasneje do 30.6. tekočega leta opravil preventivno vzdrževanje vseh ponujenih naprav in instalacij.
Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ponudniku ne bodo povrnjeni nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.
Kraj in datum: |  |  | Ponudnik:
|  | Žig: | Podpis: