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Številka:		402-10-EJN/2026-UL PEF
Datum:	9. 6. 2026	
 

P O V A B I L O 
k oddaji ponudbe

obrazci (priloge)


Spoštovani!

[bookmark: _Hlk169775366]Naročnik Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, vabi  vse zainteresirane ponudnike, da v skladu z dokumentacijo tega povabila, v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju razpisna dokumentacija), predložijo ponudbo za evidenčno javno naročilo (za gradnje) z oznako 402-10-EJN/2026-UL PEF »Izvedba investicijsko-vzdrževalnih del v delovnih kabinetih P039 in P046, predavalnicah P025, P029 in 212 ter avli Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete«  za potrebe Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.


							Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta
							Marjan Stankov, tajnik fakultete, l.r.







Priloge:
· obrazec podatki o ponudniku OBR-1 (Priloga 1)
· obrazec Predračun OBR-2 (Priloga 2)  
· obrazec ponudba OBR-3 (Priloga 3)
· obrazec ZIntPK - OBR-4 (Priloga 4)
· izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev - OBR-5 (Priloga 5)
· izjava ponudnika o dani garanciji za dobro izvedbo del, z veljavnostjo najmanj 24 mesecev (pripravi jo ponudnik sam)










OBR-1 (Priloga 1)
PODATKI O PONUDNIKU

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca za EJN »Izvedba investicijsko-vzdrževalnih del v delovnih kabinetih P039 in P046, predavalnicah P025, P029 in 212 ter avli Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete«, št. 402-10-EJN/2026-UL PEF, vam v nadaljevanju posredujemo naslednje podatke: 

	Gospodarski subjekt
(popolna firma / sedež / telefon / faks)

	

	Naziv zakonitega zastopnika ter njegovo ime in priimek
(navedite vse zakonite zastopnike)

	

	Davčna številka

	

	Zavezanec za DDV

	

	Matična številka

	

	Številka transakcijskega računa ter naziv banke (navedite številke vseh odprtih TRR)
	TRR: 
pri banki: 

	Podpisnik pogodbe

	

	
Kontaktna oseba za ponudbo
(ime in priimek / telefon / faks / e-pošta)

	ime in priimek: 
telefon: 
e-pošta:
faks:

	Skrbnik pogodbe
(ime in priimek / telefon / faks / e-pošta)
	ime in priimek: 
telefon: 
e-pošta: 
faks:



Kraj in datum:	Ime in priimek zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca:
  

          ____________			                               ___________________
								podpis in žig
OBR-2 (Priloga 2)

PREDRAČUN št : ……..………, z dne ………..……

                          
	Zap. št.
	Opis
	EM
	Količina
	Cena brez DDV
	Vrednost brez DDV

	
	P029
	
	
	
	

	1
	Demontaža obstoječih svetilk, vključno z odklopom električnih priključkov, odstranitvijo pritrdilnih elementov, iznosom iz objekta ter odvozom na pooblaščeno deponijo.
	kos
	4
	
	

	2
	Dobava in montaža novih LED svetilk, vključno s priklopom, potrebnim materialom, nastavitvami in funkcionalnim preizkusom.
	kos
	4
	
	

	3
	Demontaža, iznos, nakladanje, transport in odvoz odvečnega pohištva na pooblaščeno deponijo.
	kpl
	1
	
	

	4
	Sanacija sten in stropov ter beljenje 2x
	m²
	50
	
	

	
	P025
	
	
	
	

	1
	Lokalna sanacija poškodb sten in stropov, priprava podlage, kitanje, brušenje ter dvakratno beljenje z notranjo pralno disperzijsko barvo.
	m²
	130
	
	

	2
	Demontaža obstoječih svetilk z odvozom odstranjenega materiala.
	kos
	12
	
	

	3
	Dobava in montaža novih LED svetilk s priklopom in preizkusom delovanja.
	kos
	12
	
	

	4
	Priprava površin ter barvanje radiatorjev in radiatorskih cevi z ustreznim premazom za kovinske površine.
	kos
	3
	
	

	5
	Demontaža, iznos in odvoz odvečnega pohištva.
	kpl
	1
	
	

	
	P046
	
	
	
	

	1
	Dobava in montaža parapetnega kanala za elektroenergetske in komunikacijske instalacije.
	m
	4
	
	

	2
	Dobava in montaža električnih vtičnic s priklopom.
	kos
	6
	
	

	3
	Dobava in montaža UTP vtičnic s priklopom na komunikacijsko omrežje.
	kos
	12
	
	

	4
	Demontaža obstoječih svetilk z odvozom.
	kos
	3
	
	

	5
	Dobava in montaža LED svetilk s funkcionalnim preizkusom.
	kos
	3
	
	

	6
	Dobava in montaža nadometnega dovoda za klimo skritega v nadometni kanal. Vključno z odtokom za kondenz.
	kpl
	1
	
	

	7
	Lokalna sanacija sten in stropov ter izvedba slikopleskarskih del.
	m²
	60
	
	

	8
	Odstranitev obstoječih talnih oblog z odvozom.
	m²
	10
	
	

	9
	Priprava in izravnava talne podlage.
	m²
	10
	
	

	10
	Dobava in polaganje vinilne talne obloge.
	m²
	10
	
	

	11
	Dobava in montaža zaključnih letvic.
	m
	14
	
	

	
	P039
	
	
	
	

	1
	Odstranitev obstoječih talnih oblog z odvozom na deponijo.
	m²
	33
	
	

	2
	Priprava in izravnava podlage za vgradnjo novih talnih oblog.
	m²
	33
	
	

	3
	Dobava in polaganje vinilne talne obloge po izboru naročnika.
	m²
	33
	
	

	4
	Sanacija sten in stropov ter izvedba slikopleskarskih del.
	m²
	110
	
	

	5
	Priprava in barvanje vrat za kovinske površine.
	kos
	2
	
	

	6
	Odstranitev okenskih rešetk z odvozom.
	kpl
	1
	
	

	7
	Izvedba suhomontažnega zapiranja odprtine v steni.
	kpl
	1
	
	

	8
	Barvanje radiatorjev in radiatorskih cevi.
	kos
	2
	
	

	9
	Izvedba novih elektroenergetskih in komunikacijskih instalacij.
	kpl
	1
	
	

	10
	Dobava in montaža parapetnega kanala.
	m
	14
	
	

	11
	Dobava in montaža električnih vtičnic.
	kos
	28
	
	

	12
	Dobava in montaža UTP vtičnic.
	kos
	15
	
	

	13
	Izvedba talne električne doze.
	kpl
	1
	
	

	14
	Predelava elektro omarice in izvedba dodatnega tokokroga.
	kpl
	1
	
	

	15
	Demontaža obstoječih svetilk.
	kos
	8
	
	

	16
	Dobava in montaža LED svetilk.
	kos
	8
	
	

	17
	Dobava, polaganje in priklop UTP kabla.
	m
	400
	
	

	
	212
	
	
	
	

	1
	Dobava in montaža mavčno-kartonskih plošč na obstoječe stenske površine.
	m²
	175
	
	

	2
	Bandažiranje stikov, glajenje, brušenje in beljenje površin.
	m²
	175
	
	

	3
	Obdelava zaključkov okoli prezračevalnih elementov.
	kos
	10
	
	

	4
	Izravnava in sanacija stene pri predavateljski tabli.
	m²
	45
	
	

	5
	Dobava in montaža zaščitnih vogalnih profilov.
	m
	54
	
	

	6
	Barvanje stropa z zaščito opreme in prostora.
	m²
	200
	
	

	
	Avla UL PEF
	
	
	
	

	1
	Sanacija in osvežitev nosilnih armiranobetonskih stebrov v avli. Postavka vključuje pripravo podlage, lokalna popravila poškodb, zaščito tal in opreme, dvakratni nanos bele notranje barve ter zaključna čistilna dela.
	kos
	6
	
	

	2
	Slikopleskarska obdelava stropnih površin pod projekcijsko steno do višine 3 m. Vključena je priprava podlage, zaščita okoliških površin, dvakratni nanos bele notranje barve ter odstranitev zaščit po zaključku del.
	m²
	125
	
	

	3
	Lokalna sanacija sten v območju avle, vključno s kitanjem, brušenjem, odpravo manjših poškodb in dvakratnim beljenjem z notranjo pralno disperzijsko barvo bele barve.
	m²
	130
	
	

	4
	Obnova vratnih kril in kovinskih oblog okoli vrat. Postavka vključuje brušenje obstoječih površin, nanos temeljnega premaza in večslojni nanos zaključne barve za kovinske površine.
	m²
	85
	
	

	5
	Dobava in montaža zaščitnih vogalnih profilov (gumijasti zaščitni trakovi) v barvi po izboru naročnika, vključno z vsemi pritrdilnimi elementi in zaključnimi obdelavami.
	m
	220
	
	

	6
	Obnova in prepleskava obstoječega parapetnega zidca nad avlo. Postavka vključuje pripravo podlage, uporabo premičnega odra, zaščito okolice ter dvakratni nanos bele notranje barve.
	m²
	25
	
	

	7
	Slikopleskarska obdelava projekcijske stene na višini do 7 m. Vključena je uporaba premičnega odra, zaščita površin, priprava podlage in dvakratni nanos bele barve.
	m²
	60
	
	

	8
	Celovita obnova stropnih površin avle na višini do 7 m. Postavka vključuje uporabo premičnega odra, zaščito prostora, pripravo podlage, dvakratni nanos bele notranje barve ter barvanje dekorativnih odprtin v stropu.
	m²
	395
	
	

	9
	Izvedba novih mavčno-kartonskih stenskih oblog na kovinski podkonstrukciji na delih, kjer je viden opažni beton. Vključena je dobava materiala, montaža podkonstrukcije, montaža plošč, bandažiranje stikov, armiranje, glajenje, brušenje in beljenje.
	m²
	160
	
	

	10
	Izdelava mavčno-kartonskih oblog okoli vratnih odprtin in revizijskih vratc, vključno z izvedbo podkonstrukcije, oblog, bandažiranjem, glajenjem in slikopleskarsko obdelavo.
	kos
	10
	
	

	11
	Obnova in barvanje kovinskih vrat z ustreznim sistemom premazov za jeklene površine, vključno s pripravo podlage in zaščito okolice.
	kos
	9
	
	

	12
	Demontaža obstoječega parapetnega elementa v nadstropju avle, vključno z razrezom, iznosom, nakladanjem, odvozom in oddajo odpadkov pooblaščenemu prevzemniku.
	m
	30
	
	

	13
	Izvedba novega parapetnega zidu iz siporeks blokov debeline 20 cm in višine 1 m, vključno z armiranobetonskimi vertikalnimi in horizontalnimi vezmi, sidranjem konstrukcije ter vsemi pomožnimi materiali.
	m
	30
	
	

	14
	Armiranje novega parapetnega zidu z lepilom in mrežico kot priprava za zaključne slikopleskarske obdelave.
	m²
	60
	
	

	15
	Zaključna obdelava novega parapetnega zidu, ki vključuje nanos izravnalne mase, brušenje ter dvakratno beljenje z notranjo pralno disperzijsko barvo.
	m²
	60
	
	

	
	Skupaj brez DDV
	
	
	
	

	
	DDV
	
	22%
	
	

	
	Skupaj z DDV
	
	
	
	


                                                                   




		žig ponudnika                                firma in ime pooblaščene osebe ponudnika

						__________________________________________
                                                                                                       podpis
                                                                                        

















OBR-3 (Priloga 3)
Obrazec ponudba

Navodilo: Ponudnik naj navede ceno, ki je seštevek skupnih cen, navedenih (v rubriki »SKUPAJ«) v predračunu za popravilo pohodne strehe na objektu Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana, Priloga 2.

Številka ponudbe:			________________

Datum:				________________
	Ponudnik: 
	_________________________________________

	Naslov:
	_________________

	Matična številka:
	_________________

	Identifikacijska številka za DDV:
	______________



Na osnovi povabila k oddaji ponudb

	Naročnika:
	UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA

	Naziv naročila:
	»Izvedba investicijsko-vzdrževalnih del v delovnih kabinetih P039 in P046, predavalnicah P025, P029 in 212 ter avli Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete«

	Št. naročila (vodena pri naročniku):
	402-10-EJN/2026-UL PEF



oddajamo ponudbo za ceno kot sledi:
Skupna končna vrednost ponudbe iz Priloge 2	                                                           
						    
                                            _________________EUR (brez DDV)

                                                                          __________  ______EUR (z DDV)

                                                              ___________________EUR (DDV)



Ponudbeni pogoji:

1. Veljavnost ponudbe (najmanj 60 dni) je _____dni od roka za oddajo ponudb.
2. V ponudbeni ceni je zajet davek na dodano vrednost, ki je prikazan ločeno. 
	
	
	

	Kraj in datum: 
	Ponudnik: 

	

	
	Žig in podpis zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca:
	



           			                                                   ___________________
					
	



		
Priloga 3 – druga stran

3. Cene v ponudbi vključujejo vse stroške, vključno s stroškom odvoza materiala z lokacije naročnika  na ustrezno deponijo, dostave novega materiala na lokacijo naročnika po pariteti FCO naročnik  - UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom naročila. Morebitni popust na storitve in material iz Priloge 2 je vključen v končno ponudbeno vrednost. Ponujene cene so fiksne in navzgor nespremenljive. Zavedamo se, da naročnik ne bo priznaval nikakršnih povišanj cene, izven določil razpisne dokumentacije.

4. Rok plačila je 30 dni od dneva uspešno izvedene primopredaje del in podpisa primopredajnega zapisnika ter uradnega prejema pravilno izstavljenega računa za opravljeno gradbeno storitev in vgrajene materiale, v skladu s pogodbo.

5. Ponudnik izjavljam, da ponudbo oddajam pod pogoji iz dokumentacije povabila k oddaji ponudb in    
    vseh njenih določb.

6. Podpisani ponudnik hkrati izjavljam da: 
· se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v tem Povabilu k oddaji ponudb, brez kakršnihkoli omejitev;
· je ob izdelavi ponudbe pregledal predmetno povabilo in se z njim v celoti strinja;
· ne bo imel do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka iz naslova stroškov priprave ponudbe, če ne bo izbrani izvajalec;
· je v ponudbi podali samo resnične oziroma verodostojne izjave.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb in da v primeru odstopa naročnika od oddaje naročila ni dolžan ponudnikom povrniti nobenih stroški v zvezi z izdelavo ponudb.



	Kraj in datum: 
	Ponudnik: 


	
	Žig in podpis zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca:




           			                                                   ___________________



Navodilo: Ponudniki za veljavnost njihove ponudbe obvezno podpišejo in žigosajo  obe strani obrazca ponudbe - Priloga 3!






OBR-4 (Priloga 4)

IZJAVA OZIROMA PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (LASTNIŠKA STRUKTURA) na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za »»Izvedba investicijsko-vzdrževalnih del v delovnih kabinetih P039 in P046, predavalnicah P025, P029 in 212 ter avli Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete«, št. 402-10-EJN/2026-UL PEF, vam v nadaljevanju posredujemo podatke:

Podatki o ponudniku:

	Firma oziroma naziv:
	

	Sedež:
	

	Matična številka:
	

	Davčna številka:
	




Lastniki in lastniški deleži (navedite lastnike in njihove lastniške deleže; za fizične osebe naj izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva):

	Ustanovitelji:
	

	Družbeniki:
	

	Delničarji:
	

	Komanditisti:
	

	Drugi lastniki:
	




Gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

	

	

	

	

	





Kraj in datum:	 Ime in priimek zakonitega zastopnika 
  oziroma pooblaščenca:
  
  ____________________			         _________ _______________
						    		podpis in žig:







OBR-5 (Priloga 5)


IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPLOŠNIH POGOJEV

za EJN »Izvedba investicijsko-vzdrževalnih del v delovnih kabinetih P039 in P046, predavalnicah P025, P029 in 212 ter avli Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete«, št. 402-10-EJN/2026-UL PEF

Ponudnik izpolni predmetno izjavo o izpolnjevanju splošnih pogojev, izjavi pa priloži ustrezna zahtevana dokazila. 

Ponudnik ___________________________________________, ki ga zastopa zakoniti 

zastopnik ___________________, pod kazensko in materialno odgovornostjo za pravilnost in resničnost spodnjih izjav izjavljamo sledeče: 

	IZJAVA
	
	PRILOGA

	Izjavljamo, da smo pri pristojnem registrskem sodišču ali drugem organu registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega postopka. 
	DA            NE
	Ni potrebna

	Izjavljamo, da zoper nas ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; zavedamo se, da bi vsak začetek insolvenčnega postopka nad nami pomenil, da nas bo naročnik izločil iz nadaljnje obravnave. 
	DA            NE
	Ni potrebna

	Izjavljamo, da našega poslovanja ne vodi izredna uprava ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri imamo sedež
	DA            NE
	Ni potrebna

	Izjavljamo, da imamo poravnane vse obvezne davke, prispevke in druge obvezne dajatve. 
	DA           NE
	Ni potrebna

	Izjavljamo, da smo finančno in poslovno sposobni – da ponudnikov/i transakcijski računi v zadnjih šestih mesecih pred izdajo niso bili blokirani
	 DA          NE
	Ni potrebna




Navodilo za izpolnjevanje: Ponudnik pri posamezni izjavi obkroži ustrezno. 

	Kraj in datum:
	                       Žig
	Podpis odgovorne osebe:


	
	
	

	_____________
	
	______________
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